昆明市第三水质净化厂2026年固定资产剩余污泥泵采购项目询价比选（比选会）采购公告

一、采购条件

本采购项目“昆明市第三水质净化厂2026年固定资产剩余污泥泵采购项目”已通过内部会议审议批准，采购人为昆明城市污水处理运营有限责任公司。项目已具备采购条件，现公开邀请具备标的物供应能力的潜在供应商，参加本项目询价比选（比选会）采购活动。

二、项目概况

2.1 项目名称

昆明市第三水质净化厂2026年固定资产剩余污泥泵采购项目

2.2 项目背景与概况

昆明市第三水质净化厂新厂区剩余污泥泵自建厂以来已使用17年，设备长期运行后出现叶轮、定子外壳、油室腐蚀，转子磨损等问题，设备故障率高、维修频繁，排泥效率大幅下降，且无备用设备，无法满足厂区日常污泥处理调控需求。为保障厂区正常运营，及时精准调控生反池污泥浓度，现计划采购4台剩余污泥泵用于原有设备更换。原设备参数：品牌为飞力，型号NP3102，功率3.1kw，流量85m³/h，扬程8.0m。

三、采购内容和相关要求

3.1 采购内容

| 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剩余污泥泵 | P：3.1kw 电压：380V 电流：6.7A-12A Q：≥85m³/h H：≥8.0m 转速：1451RPM 叶轮直径：192mm 入口直径：100mm 出口直径：100mm | 4 | 台 | - 含全套耦合底座，需安装调试。 |

3.2 供货与安装要求

1. 供应商所供货物，需严格遵循工厂原有设备安装尺寸规范供货，货物安装尺寸、对接尺寸、开孔位置等核心安装相关尺寸，必须与原设备完全匹配。

2. 设备安装需满足工厂不停水、不减产要求，可直接安装在工厂原有耦合底座上，安装完成后即刻达到正常使用标准。

3.3 供货周期

自合同签订之日起60日历天内完成供货、安装及调试。

3.4 供货地点

采购人指定地点（昆明市第三水质净化厂内）。

3.5 质量要求

供应商提供的货物及服务，需符合国家相关法律法规、行业标准及本项目采购要求，保证产品质量合格、运行稳定，遵守行业职业道德，提供完善的技术服务。

3.6 质保期

整体设备质保期为2年，质保期自设备验收合格之日起计算，质保期内免费提供维修、更换零配件等服务。

3.7 拦标价

本项目拦标价为230000.00元（大写：贰拾叁万元整），供应商报价超出拦标价视为无效报价。

3.8 标段划分

本项目不划分标段。

四、供应商资格要求

4.1 资质要求

1. 报价人须为经国家工商行政管理部门登记注册的独立法人，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照。

2. 报价人经营范围需包含本次采购货物相关销售、安装等内容；非生产厂家的报价人，须提供所投产品生产厂家出具的有效授权文件。

4.2 业绩要求

供应商自2023年1月1日至响应文件递交截止日，须至少完成3项及以上类似业绩，类似业绩指污水设备（水泵类）销售、安装及维修业绩，需提供成交通知书或合同协议书作为有效证明材料。

4.3 信誉要求

1. 供应商信誉良好，自2023年1月1日至响应文件递交截止时间，未受到重大行政处罚，未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，需提供书面承诺函。

2. 供应商在响应文件递交截止时间前，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”或“重大税收违法失信主体名单”，需提供网站查询截图并加盖单位公章。

4.4 其他要求

本次采购不接受联合体报价，不允许分包、转包。

五、资格审查方法

本项目报名供应商数量不少于3家（含3家），资格审查方式采用资格后审，未通过资格审查的供应商报价文件按无效处理。

六、询价采购文件获取

6.1 获取时间

2026年4月9日9时00分至2026年4月14日17时00分（法定节假日、公休日不受理）。

6.2 获取方式

意向供应商需在2026年4月14日17时00分前，将以下加盖公司公章的材料扫描件发送至采购人邮箱：347972623@qq.com，采购人审核通过后，将询价采购文件发送至供应商指定邮箱。

需提交材料：

1. 有效的营业执照（三证合一）复印件；

2. 法人身份证明书及法人身份证正反面复印件；

3. 法人授权委托书及授权委托人身份证复印件（授权委托时提供）；

4. 参与确认函（格式自拟，需注明项目名称、供应商全称、联系人、联系电话、邮箱）。

6.3 文件费用

本次询价采购文件免费获取，售价0元/份。

七、报价文件的递交

7.1 递交截止时间

2026年4月21日17时00分，逾期递交的报价文件采购人不予受理。

7.2 递交方式

本次报价仅接受纸质文件，可现场送达或邮寄，邮寄以采购人实际收件时间为准。

递交地址：昆明市西山区明波明河路99号昆明市第三水质净化厂二楼生产科。

7.3 文件份数

报价文件需制作正本1份，副本1份。

7.4 装订密封要求

报价文件须装订成册，正、副本统一包装密封，袋封口处加盖单位公章或密封章，未按要求密封的报价文件不予受理。

7.5 报价文件组成

具体内容以采购人发送的询价采购文件为准。

八、评审办法

本项目按照《昆明城市污水处理运营有限责任公司采购实施细则》开展询价比选工作，在满足采购人资格要求、供货及安装要求、质量要求、质保要求等全部采购文件要求的前提下，采用最低价中标原则确定成交供应商。

九、监督部门

本项目采购全过程由昆明城市污水处理运营有限责任公司按照内部采购实施细则进行全程监督，确保采购活动公平、公正、公开。

十、公告发布媒介

本次询价比选公告仅在昆明滇池水务股份有限公司官网（www.kmdcwt.com） 发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及内容不承担任何法律责任。

十一、联系方式

采购人：昆明城市污水处理运营有限责任公司

地址：昆明市西山区明波明河路99号昆明市第三水质净化厂二楼生产科

联系人：罗祖业

联系电话：13529310983

日期：2026年4月9日