昆明市第六水质净化厂新老系统剩余污泥管道

改造项目询价函

我单位（昆明城市污水处理运营有限责任公司第六水质净化厂）欲进行 新老系统剩余污泥管道改造项目 ，现将项目情况告知如下，如贵公司有意，请予报价。

一、项目基本信息：


1、投资金额：¥54000.00元（大写：人民币伍万肆仟元整）
2、项目概况：六厂老系统1#剩余泵、新系统1#剩余泵无法正常运行，经查明故障原因为剩余污泥井内水下耦合座及管道故障造成。现六厂无法实现停产排空对故障污泥管道进行维修。为保障六厂生产正常运行，拟计划在不影响正常生产的情况下，在新、老系统剩余污泥井改造安装可拆卸吊装耦合装置及连接管道各1套，恢复该2台剩余泵运行。
二、询价内容：详见工程量清单。

三、资格要求：

（1）投标人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格； 

（2）投标人应具有本次项目相关的经营范围；

（3）2023年至今完成1项及以上类似项目业绩，类似业绩是管道工程等施工业绩；

（4）信誉要求：

1、投标人当前未因不良纪录被财政主管部门或建设行政主管部门停止竞标资格。

2、投标人信誉条件良好，提供2024年至今年发生的诉讼及仲裁、企业不良行为、合同履约情况的说明（附：信用中国查询证明）；

四、工期：30天，工程质保期：壹年。
五、质量标准：符合国家相关标准、规范要求，并做到一次性验收合格。
六、工程量清单：
	序号
	工作内容
	单位
	数量
	备  注

	1
	耦合装置
	套
	2
	200型

	2
	304不锈钢耦合座钢架
	套
	2
	

	3
	304不锈钢导杆
	根
	4
	

	2
	无缝钢管
	米
	14
	碳钢、DN150、厚度6mm

	3
	异径大小头
	个
	2
	碳钢、DN150变200

	6
	不锈钢螺栓
	套
	80
	M18*100

	7
	法兰片
	片
	12
	DN200

	8
	柔性接头
	只
	2
	Φ150

	9
	减震垫
	条
	若干
	


七、报价要求：

1、本项目最高限价为：¥54000.00元（大写：人民币伍万肆仟元整）；

2、询价申请人的报价包含所报的每一项单价均为完全费用单价，包含但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费（包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用）、其他项目（包含包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用）、规费及税金等完成本项目所需的全部费用。

3、工程量清单报价表中的每一单项均需填写完全费用单价和合价，对没有填写完全费用单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他完全费用单价或合价之中。

4、结算时，按照投标人所报的完全费用单价的实际工程量进行结算。

八、评审办法：低价中标
九、报价文件的组成：

报价文件由：询价函（报价表，格式自拟）、企业工商营业执照、资格证书及相应承诺、方案等的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其它相关文件。具体详见格式部分。
如贵单位确认参与，请在2026年7月1日中午12时前在本询价函（报价表）中填写贵单位的投标报价通过邮寄或亲自送达的方式送至我单位。

此函
单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司昆明市第六水质净化厂 

地址： 昆明市云秀路3168号第六水质净化厂
联系人： 李建林
联系电话：15087021212
日期：  2026年6月25日

附件一：

	报 价 表（参考格式，可自拟）

	昆明城市污水处理运营有限责任公司：

    经我单位研究，我公司报价为：         （且承诺：我公司的报价符合询价函及招标人的要求）

	                                    单位名称（盖章）：

                                    法定代表人（签字或盖章）：

                                    时间：    年   月   日


附件二：

工程量清单报价表
	序号
	名称
	品牌
	规格、参数
	单价（元）
	单位
	数量
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	合计金额：
	元


   单位名称（盖章）：

   法定代表人（签字或盖章）：

 时间：    年   月   日

附件三、

廉政承诺书

本企业参与                             项目的询价，现作如下承诺：

1、我公司参与此次询价活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2、不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4、不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，甘愿接受纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件四、

信誉承诺

我公司2020年至今信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约的情况。

信用中国查询证明附后：

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件五、

竞价承诺函

1．一旦我方竞价成功，我方保证在收到中标通后书后，在招标人规定的时间内开始编制工作，并在合同书所规定的时间内完成工作。

2．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本竞价文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

3．在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求提供后续服务。

4.若因我方过错或违约导致造成损失的，愿意承担全部损失并支付合同价款10%的违约金。

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件六：

1、营业执照副本复印件

   2、类似业绩
