询价比选公告

昆明和而泰环保工贸有限责任公司（以下简称“公司”）根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知（国资发【2020】116号）》及公司《生产运行采购工作管理办法》的规定，就公司采购电气设备预防性试验（调试）服务，特邀具备相应资质和信誉良好的公司参加投标。详情如下：
	项目名称
	电气设备预防性试验（调试）服务
	采购方式
	询价比选（非比选会）

	公告类型
	采购公告
	采购人
	昆明和而泰环保工贸有限责任公司

	要求描述
	满足条件

	供应商参加招标应当具备的资格条件和应当提供是相关证明材料
	1、法人资格：响应方须为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照（副本原件备查，复印件加盖公章）；能够独立承担民事责任，具备履行合同所必需的财务能力、专业技术能力和组织实施能力，近1年内无停业、注销、吊销营业执照等异常经营情况。

2、资质要求：具备国家能源局核发的有效的电力设施承试四级及以上资质，可独立开展10kV及以下高低压电气设备预防性试验、继电保护调试、接地系统检测等全部本项目服务内容；同时需具备有效的安全生产许可证。  资质禁止要求：不接受仅具备施工总承包、劳务资质无承试资质的单位参选，资质证书过期、年审不合格、资质挂靠、异地分支机构无独立资质的单位一律不予通过资格审查。
人员要求：响应方需配备稳定、专业的监测技术团队，团队成员数量需满足本次试验（调试）项目要求，须组建专属固定服务团队，人员定岗定责、全程驻场服务，所有人员证书、社保、从业经验可溯源，具体配置标准如下：

（1）项目负责人（1名）：具备电力工程相关专业中级及以上职称，持有高压电工特种作业操作证，具备5年及以上10kV电气预试、调试项目管理经验，至少主持过2项同类完整电力预试项目，熟悉DL/T 596等行业规范及现场停电试验、安全管控、验收全流程，负责项目统筹、技术把关、对接验收工作。

（2）高压试验技术员（不少于2名）：持有有效的高压电工特种作业操作证、电气试验职业资格证书，具备3年及以上高压设备绝缘、耐压、局放、接地试验实操经验，可独立完成高压设备全套预试作业及数据采集分析。

（3）继保调试技术员（不少于1名）：持有有效的高压电工特种作业操作证，具备继电保护专项实操资质，熟练掌握微机保护定值整定、回路校验、传动试验、二次故障排查，具备10kV配电系统继保调试从业经验。

（4）现场安全员（不少于1名）：持有安全生产管理人员考核合格证书（C证），熟悉电力施工现场安全管理规范，全程负责现场安全措施布设、风险管控、作业监护，杜绝安全违规作业。

4、合规要求：响应方近3年内（自本公告发布之日起倒算）无重大违法违规经营记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图备查）；无试验数据造假、篡改试验结果、违规操作等不良执业记录，未被能源电力、市场监管等相关部门处罚；在经营活动中无重大质量事故、安全事故及其他损害采购单位权益的行为，能够提供近3年内无重大违法违规记录的书面承诺书（加盖公章）。

5、其他要求：本次询价比选不接受联合体报价，不允许将本次试验（调试）服务分包、转包给任何第三方（一经发现，取消报价及中选资格）；响应方需书面承诺，严格遵守国家相关法律法规、技术标准及本公告全部要求，自愿接受采购单位及能源电力、市场监管等相关监管部门的监督检查、数据核查，若违反承诺，自愿承担相应违约责任及由此产生的一切损失；响应方需承诺，在试验（调试）过程中严格遵守安全生产相关规定，做好现场人员的安全防护，杜绝安全事故发生。

6、近3年内（公告发布之日起倒算）至少承担过2项10kV及以上电气设备预防性试验、调试服务同类项目业绩，需提供合同、验收报告等佐证材料，无试验（调试）质量事故。

	报名截止时间
	2026年7月10日

	采购人地址和联系方式
	地址：昆明市安宁市连然街道办事处塘坊村昆明盐矿内（昆明和而泰环保工贸有限责任公司）

联系人：王老师

联系电话：15925201910

	备注
	公示期：3工作日。

预算：2万元
招标范围：10kV配电室电气设备预防性试验（调试）。
3.1、250kVA电力变压器：绝缘电阻测试、直流电阻测试、电压比误差测量、交流耐压试验;
3.2、10kV户外真空断路器：绝缘电阻测试、回路电阻测试、交流耐压试验、开关机械特性;
3.3、10kV氧化锌避雷器：绝缘电阻测试、直流耐压试验、泄漏电流测试;
3.4、10kV电力电缆：电缆及电缆头绝缘电阻测试、电缆及电缆头直流耐压及泄漏试验；

3.5、0.4kV电力电缆：电缆及电缆头绝缘电阻测试、相位校对；

3.6、配电室接地：接地网接地电阻

3.7、低压配电柜：绝缘电阻测试、分合闸操作试；

3.8、绝缘工具检验：绝缘手套、绝缘鞋
4、质量要求: 严格遵循《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）、《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017及国家、行业、地方现行最新规范、标准及供电部门相关要求，所有试验、调试数据真实有效，试验结果合格，出具正规检测试验报告，确保设备满足安全运行及验收标准，可顺利通过供电部门及行业核查验收。
若国家有新颁布的规范标准的，按国家最新颁布的规范标准执行。确保试验数据科学、准确，满足采购人的服务要求，同时出具规范的试验（调试）报告。

6、报价方式: 
6.1本次服务采购只设1个标段，响应供应商的报价包含到试验地点的勘察、资料收集、人工、差旅、交通、试验、技术服务、质量保障、报告编制、税金等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用等。
6.2响应方报价需真实、合理，不得恶意低价竞争，若发现报价明显低于成本价且无法提供合理说明，评审小组有权取消其报价资格。

6.3报价一经提交，不得更改，若响应方中标后拒绝签订合同或未按报价履行服务义务，采购单位有权取消其中标资格，并追究其相关责任。
7、报名及投标文件的递交

(1)报名方式及截止时间: 
现场报名：凡有意参加询价者，请到昆明和而泰环保工贸有限责任公司安环部报名并获取询价文件；
网络报名：将相关资质文件打包发送至邮箱：309004928@qq.com，审核资质符合要求后，将以询价文件进行回复。
报名截止时间：2026年7月10日17时
本次询价采购文件售价0元/份。

(2) 投标文件递交方式及截止时间: 按照询价公告、文件要求，准备报价文件及相关附件，按要求在需要盖章的地方加盖鲜章，密封后以纸质文件递交。
可邮寄或亲自送达的方式进行文件递交。
截止时间：2026年7月15日11时

（3）报名、响应文件递交或邮寄地址：昆明市安宁市连然街道办事处塘坊村昆明盐矿内（昆明和而泰环保工贸有限责任公司）。

采用邮寄方式的，以实际送达签收时间为准，逾期送达，招标人不予受理。

 8.评标办法
8.1 采购单位首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行审核，符合询价文件要求的给予符合性通过，不符合询价文件要求的报价文件定为废标。

8.2中标原则：在响应方符合本公告所有要求、满足采购需求的前提下，优先选择报价最低的响应方作为中选单位。
9. 发布公告的媒介
本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
10.签约、履约
10.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。
10.2收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
10.3合同签订后，合作双方应严格按合同履行。


昆明和而泰环保工贸有限责任公司

                                     2026年7月7日
- 1 -

