昆明市白鱼河水质净化厂2026年固定资产

便携式污泥浓度计及便携式溶氧仪采购

项目询价比选公告

1.项目概况

1.1比选项目名称：昆明市白鱼河水质净化厂2026年固定资产便携式污泥浓度计及便携式溶氧仪采购项目。
1.2比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3合作期限：自合同签订之日起至30个工作日内。
1.4项目内容：昆明市白鱼河水质净化厂为精准掌握生产工况、有效校验在线检测数据、及时调整工艺参数、确保出水水质稳定达标及生产安全合规运行，根据《昆明城市污水处理运营有限责任公司关于实施2026年大中修项目、固定资产采购项目的通知》（昆运营发〔2026〕7号）要求，采购便携式污泥浓度计1台、便携式溶氧仪1台。
1.5预算金额：采购预算不高于5万元。

1.6采购内容：详见采购清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	便携式污泥浓度计
	1
	台
	参数要求：

探头量程：0-30000mg/L；

测量精度：±5%；

测量原理：红外散射光原理（880nm）；
防护等级：主机应≥IP65，探头必须为IP68；
供电方式：内置可充电锂电池；
显示单位：支持mg/L、g/L、NTU等多种单位一键切换；
线缆5米及以上原装非拼接；
语言支持中文。
	选用不低于美国哈希 默克 英国Partech等同档次的产品

	2
	便携式溶氧仪
	1
	台
	参数要求：

测量范围：0.1-20mg/L；

分辨率：0.01mg/L；
响应时间：T90<1min；
测量原理:荧光法；
校准方式：一年一校；
线缆长度：5米及以上；
 防护等级：主机≥IP67；
探头IP原装一体式5米线缆，非拼接；
语言支持中文。
	选用不低于美国哈希 默克 WTW等同档次的产品


2.资格要求

2.1投标人具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立法人企业，具备有效的营业执照和相关的经营范围。

2.2参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。

2.3类似业绩：2023年至今承担过3项及以上类似业绩。类似业绩包含便携式仪器仪表或其他与采购清单相关的业绩。
3.质量要求

投标人所提供产品必须是原装的、全新的合格产品；所提供产品的生产、制造、安装等各项技术标准，符合国家(行业)、地方现行的相关质量标准(标准不一致的以较高标准为准)以及满足招标人的相关要求，质保期一年。

4.报价要求

此报价包含到达使用地点的货物的供货、税金、包装、运输、保险、人工、机械、材料、装卸、技术服务、售后服务、质保期保障等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其他费用、货到验收合格前的风险及费用等，招标人不再支付任何费用。

5.报价文件费份数及密封要求
报价文件份数：正本一份，副本一份。装订密封：报价文件装订成册正（副）本统一包装密封后，袋封口处加盖单位公章或密封章。
6.报价文件的组成

报价文件有：询价函（报价表，格式自拟）、企业工商营业执照及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

7.询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年8月24日至2026年8月28日，每日9时至16时，到昆明市白鱼河水质净化厂生产科获取。本次询价采购文件售价0元/份。

8.评标办法
按照《昆明城市污水处理运营有限责任公司采购实施细则》进行询价比选，满足询价人资格要求、服务要求、质量要求及询价比选文件中各项要求的前提下，最低价者中标。

9.监督部门

昆明城市污水处理运营有限责任公司纪检监察室。

10.发布公告的媒介

本次询价比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

11.签约、履约

11.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目拆解后转让给他人。

11.2收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

11.3合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

12. 报价文件的递交

12.1递交截止日期：2026年8月31日 14时00分。
12.2递交方式：本次报价文件仅接受纸质文件。纸质文件送达或邮寄昆明市白鱼河水质净化厂生产科办公室，逾期送达（邮寄以收件时间为准）的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

13.联系方式

单位名称：昆明市白鱼河水质净化厂

地址：昆明市晋宁区环湖南路白鱼河水质净化厂二楼办公室
联系人：矣师
联系电话：13114255575

附件一：
	报 价 表（参考格式，可自拟）

	致：昆明城市污水处理运营有限责任公司：

经我单位研究，昆明市白鱼河水质净化厂2026年固定资产便携式污泥浓度计及便携式溶氧仪采购项目，我公司报价为：         元（且承诺：此报价包含到达使用地点的货物的供货、税金、包装、运输、保险、人工、机械、材料、装卸、技术服务、售后服务、质保期保障等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其他费用、货到验收合格前的风险及费用等，招标人不再支付任何费用）。

合作期限：自合同签订之日起至30个工作日内

	                              单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年   月   日


附件二：

分项报价明细

	序号
	物品名称
	品牌
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	合计金额：
	元


单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年   月  日

附件三：

承诺书

本企业参与昆明市白鱼河水质净化厂2026年固定资产便携式污泥浓度计及便携式溶氧仪采购项目的询价，现作如下承诺：

1.我公司参与此次询价活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2.不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律法规禁止的方式投标。

4.不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5.不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6.不扰乱秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，自愿接受纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日

附件四：
信誉承诺

我公司2023年至今信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约的情况。

附信用中国查询网络截图
单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日

附件五：
竞价承诺函

1.一旦我方竞价成功，我方保证在收到中选通知书后，在招标人规定的时间内开始工作，并在合同书所规定的时间内完成工作。

2.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本竞价文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

3在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求提供后续服务。

4.若因我方过错或违约导致造成损失的，愿意承担全部损失并支付合同价款10%的违约金。

单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日

附件六：
其他材料

营业执照复印件
竞价人认为需要提交的其他材料（格式自拟）

